## Ark1
Kraftverk | Installert effekt [MW] | Maksimal årlig kraftproduksjon [GWh]* | Idriftsettelsesår | Brensel | Elspotområde | Kommunenr. | Kommune | Fylke | Kommentar
Bio-El Fredrikstad | 5.5 | 10 | 2008 | Avfallsforbrenning | NO1 | 3004 | Fredrikstad | Viken
Bjølvefossen | 11.5 | 50 | 1978 | Varmegjenvinning | NO5 | 4622 | Kvam | Vestland
Bærheim/Forus | 3 | 12 | 2012 | Avfallsforbrenning | NO2 | 1108 | Sandnes | Rogaland
Bø | 0.8 | 1 | 2001 | Naturgass | NO2 | 1149 | Karmøy | Rogaland
Ecopro | 1.25 | 10 | 2008 | Biogass fra avfall | NO3 | 5038 | Verdal | Trøndelag
Fana | 27 | 60 | 1999 | Avfallsforbrenning | NO5 | 4601 | Bergen | Vestland
Finnfjord | 39.3 | 340 | 2012 | Varmegjenvinning | NO4 | 5421 | Senja | Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Forus | 5 | 33 | 2012 | Avfallsforbrenning | NO2 | 1108 | Sandnes | Rogaland
FREVAR | 1.1 | 4.5 | 1984 | Avfallsforbrenning | NO1 | 3004 | Fredrikstad | Viken
Grautneset | 4.8 | 30 | 2009 | Avfallsforbrenning | NO3 | 1507 | Ålesund | Møre og Romsdal
Klemetsrud | 26.9 | 155 | 1985 | Avfallsforbrenning | NO1 | 301 | Oslo | Oslo
Knivåsen |  | 4.5 | 2006 | Ukjent | NO1 | 3005 | Drammen | Viken
Kollsnes Kogenereringsanlegg | 10.4 | 78.8 | 2003 | Naturgass | NO5 | 4626 | Øygarden | Vestland
Kogen Sund | 0.15 |  | 2003 | Naturgass | NO5 | 4626 | Øygarden | Vestland
Kårstø terminalen | 35 | 100 | 1985 | Naturgass | NO2 | 1146 | Tysvær | Rogaland
Lindum | 2.5 | 8.8 | 2000 | Biogass fra avfall | NO1 | 3005 | Drammen | Viken
Melkøya | 248 | 1700 | 2007 | Naturgass | NO4 | 5406 | Hammerfest | Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Mongstad | 179 | 1150 | 2010 | Naturgass | NO5 | 4621 | Voss | Vestland | Gassturbinen på 145 MW skal etter planen legges ned 1.1.2020
Mosseporten Miljøenergi | 1 | 8 | 2012 | Biogass fra avfall | NO1 | 3002 | Moss | Viken
Norske Skog, Skogn | 11.5 | 54 | 2012 | Bark, returfiberavfall, slam, rivningsvirke og olje | NO3 | 5037 | Levanger | Trøndelag
Nyhamna reservekraftverk | 150 |  | 2008 | Naturgass | NO3 | 1547 | Aukra | Møre og Romsdal | Skal legges ned innen 31.12.2019
Returkraft/Langemyr | 14.3 | 76 | 2010 | Avfallsforbrenning | NO2 | 4204 | Kristiansand | Agder
Senja Avfall | 0.3 | 2 | 2007 | Avfallsforbrenning | NO4 | 5421 | Senja | Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Sløvåg kogen | 1 |  | 2007 |  | NO5 | 4635 | Gulen | Vestland
Solør Bioenergi | 2 | 17 | 2007 | Flis fra impregnert tre, avfallsforbrenning | NO1 | 3417 | Grue | Innlandet
Sylling | 0.4 | 0.5 |  | Biogass fra avfall | NO1 | 3049 | Lier | Viken
Thamshavn verk | 24.8 | 165 | 1981 | Varmegjenvinning | NO3 | 5059 | Orkland | Trøndelag
Tjeldbergodden | 22 | 163 | 1998 | Varmegjenvinning | NO3 | 1576 | Aure | Møre og Romsdal
Tjeldbergodden reservekraftverk | 150 |  | 2008 | Naturgass | NO3 | 1576 | Aure | Møre og Romsdal | Skal legges ned innen 31.12.2020
Trehørningen energisentral | 6.6 | 32 | 2011 | Avfallsforbrenning | NO1 | 3403 | Hamar | Innlandet
Trykstad | 0.15 |  | 2008 | Biogass | NO3 | 5038 | Verdal | Trøndelag
Øye varmekraftverk/Kleven | 14 | 70 | 1981 | CO gass | NO2 | 4227 | Kvinesdal | Agder
Note on C1: Sidelnikova Maria: Maksimal årlig produksjon er ikke det samme som faktisk/historisk kraftproduksjon