## input
Liste des groupes de production constituant le parc de référence
Type Nom de la centrale de production Capacité de production Installée (MW) Localisation Niveau de tension de connexion (KVT) Date de création Date de suppression
Autre CYCOFOS TV2 62 France 225 01/09/2009
Biomasse PROVENCE 4 BIOMASSE 150 France 225 16/04/2018
Biomasse PROVENCE 4 BIOMASSE 0 France 225 01/01/2016 16/04/2018
Charbon CORDEMAIS 4 580 France 225 01/01/2000
Charbon CORDEMAIS 5 580 France 225 01/01/2000
Charbon EMILE HUCHET 6 595 France 225 01/07/1981
Charbon HAVRE 4 580 France 225 01/01/2000
Charbon PROVENCE 5 595 France 225 01/07/1984
Fioul ARRIGHI 1 125 France 225 01/01/2000
Fioul ARRIGHI 2 129 France 225 01/01/2000
Fioul BRENNILIS 1 85 France 225 01/01/2000
Fioul BRENNILIS 2 85 France 225 01/01/2000
Fioul BRENNILIS 3 134 France 225 01/01/2000
Fioul CORDEMAIS 3 0 France 225 31/03/2018 31/12/2018
Fioul CORDEMAIS 3 685 France 225 01/01/2000 31/03/2018
Fioul DIRINON 1 85 France 225 01/01/2000
Fioul DIRINON 2 85 France 225 01/01/2000
Fioul MONTEREAU 5 185 France 225 01/01/2000
Fioul MONTEREAU 6 185 France 225 01/01/2000
Fioul VAIRES 1 181 France 225 01/01/2000
Fioul VAIRES 2 179 France 225 01/01/2000
Fioul VAIRES 3 182 France 225 01/01/2000
Gaz AMFARD14 130 France 225 01/09/2004
Gaz AMFARD15 130 France 225 01/09/2004
Gaz BLENOD 5 427 France 400 01/01/2000
Gaz BOUCHAIN 7 585 France 400 01/11/2017
Gaz COMBIGOLFE 425 France 225 01/07/2010
Gaz CYCOFOS 428 France 225 01/09/2009
Gaz Croix-de-Metz 413 France 225 20/06/2012
Gaz DK6 796 France 225 21/05/2005
Gaz EMILE HUCHET 7 413 France 400 28/06/2010
Gaz EMILE HUCHET 8 413 France 400 28/06/2010
Gaz FR-GA-MORANT1 401 France 225 01/01/2016
Gaz GENNEVILLIERS 1 203 France 225 01/01/2000
Gaz MARTIGUES PONTEAU 5 465 France 225 01/01/2000
Gaz MARTIGUES PONTEAU 6 465 France 225 01/01/2000
Gaz Pont-sur-Sambre 412 France 225 24/04/2009
Gaz SPEM 435 France 225 08/11/2010
Hydraulique STEP CHEYLAS 485 France 400 01/01/2000
Hydraulique STEP COCHE 320 France 400 01/01/2000 30/10/2019
Hydraulique STEP COCHE 384 France 400 30/10/2019
Hydraulique STEP GRAND MAISON 1700 France 400 12/12/2017
Hydraulique STEP MONTEZIC 910 France 400 01/01/2000
Hydraulique STEP REVIN 808 France 400 01/01/2000
Hydraulique STEP SUPER BISSORTE 742.3 France 400 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée ASTON 104 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée AVIGNON 126 France 225 01/01/1973
Hydraulique fil de l'eau / éclusée BAIX LOGIS NEUF 1 140 France 225 01/01/1960
Hydraulique fil de l'eau / éclusée BEAUCHASTEL 198 France 225 01/01/1963
Hydraulique fil de l'eau / éclusée BOURG les VALENCE 180 France 225 01/01/1968
Hydraulique fil de l'eau / éclusée CADEROUSSE 156 France 63 01/01/1975
Hydraulique fil de l'eau / éclusée CHASTANG 293 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée COUESQUE 119 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée DONZERE MONDRAGON 348 France 225 01/01/1952
Hydraulique fil de l'eau / éclusée FESSENHEIM 175 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée FR_LA-MAREGES-P 150 France 225 01/06/2018
Hydraulique fil de l'eau / éclusée FR_LA-STPIERRE-P 122 France 225 01/06/2018
Hydraulique fil de l'eau / éclusée GENISSIAT 420 France 225 01/01/1948
Hydraulique fil de l'eau / éclusée GERSTHEIM 140.5 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée HERMILLON 115.6 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée KEMBS 162.1 France 225 08/12/2016
Hydraulique fil de l'eau / éclusée MARCKOLSHEIM 156.2 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée MAREGES 150 France 225 01/01/1935 01/06/2018
Hydraulique fil de l'eau / éclusée MONTELIMAR 295 France 225 01/01/1957
Hydraulique fil de l'eau / éclusée OTTMARSHEIM 156 France 63 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée PASSY 104 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée RANDENS 124.2 France 150 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée RHINAU 152 France 225 08/12/2016
Hydraulique fil de l'eau / éclusée SAINT PIERRE COGNET 101 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée SAINT-PIERRE 122 France 225 01/01/1983 01/06/2018
Hydraulique fil de l'eau / éclusée SAUSSAZ 145.4 France 225 01/01/2000
Hydraulique fil de l'eau / éclusée STRASBOURG 147.8 France 225 08/12/2016
Hydraulique fil de l'eau / éclusée VALLABREGUES 210 France 225 01/01/1970
Hydraulique fil de l'eau / éclusée VOGELGRUN 140.5 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs AIGLE 360 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs BATHIE 592 France 225 28/11/2018
Hydraulique lacs BATHIE 584 France 225 12/12/2017 28/11/2018
Hydraulique lacs BORT 235 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs BROMMAT 406 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs COMBE D'AVRIEUX 123 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs CURBANS 139 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs MALGOVERT 297 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs MONTEYNARD 366 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs MONTPEZAT 131.8 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs ORAISON 187 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs PIED DE BORNE 109.4 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs POUGET 446.9 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs PRAGNERES 189.2 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs SAINT CHAMAS 159 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs SAINT ESTEVE 141 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs SAINT GUILLERME 116 France 63 01/01/2000
Hydraulique lacs SAINTE CROIX 132.3 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs SARRANS 183 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs SERRE PONCON 384 France 225 01/01/2000
Hydraulique lacs SISTERON 240 France 225 15/09/2017
Hydraulique lacs ST ETIENNE CANTALES 103.3 France 90 08/12/2016
Hydraulique lacs VILLARODIN 357 France 400 01/01/2000
Hydraulique lacs VOUGLANS 285 France 225 01/01/2000
Marin RANCE 240 France 225 01/01/2000
Nucléaire BELLEVILLE 1 1310 France 400 01/01/2000
Nucléaire BELLEVILLE 2 1310 France 400 01/01/2000
Nucléaire BLAYAIS 1 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire BLAYAIS 2 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire BLAYAIS 3 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire BLAYAIS 4 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire BUGEY 2 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire BUGEY 3 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire BUGEY 4 880 France 400 01/01/2000
Nucléaire BUGEY 5 880 France 400 01/01/2000
Nucléaire CATTENOM 1 1300 France 400 01/01/2000
Nucléaire CATTENOM 2 1300 France 400 01/01/2000
Nucléaire CATTENOM 3 1300 France 400 01/01/2000
Nucléaire CATTENOM 4 1300 France 400 01/01/2000
Nucléaire CHINON 1 905 France 400 01/01/2000
Nucléaire CHINON 2 905 France 400 01/01/2000
Nucléaire CHINON 3 905 France 400 01/01/2000
Nucléaire CHINON 4 905 France 400 01/01/2000
Nucléaire CHOOZ 1 1500 France 400 01/01/2000
Nucléaire CHOOZ 2 1500 France 400 01/01/2000
Nucléaire CIVAUX 1 1495 France 400 01/01/2000
Nucléaire CIVAUX 2 1495 France 400 01/01/2000
Nucléaire CRUAS 1 915 France 400 01/01/2000
Nucléaire CRUAS 2 915 France 400 01/01/2000
Nucléaire CRUAS 3 915 France 400 01/01/2000
Nucléaire CRUAS 4 915 France 400 01/01/2000
Nucléaire DAMPIERRE 1 890 France 400 01/01/2000
Nucléaire DAMPIERRE 2 890 France 400 01/01/2000
Nucléaire DAMPIERRE 3 890 France 400 01/01/2000
Nucléaire DAMPIERRE 4 890 France 400 01/01/2000
Nucléaire FESSENHEIM 1 880 France 400 01/01/2000
Nucléaire FESSENHEIM 2 880 France 400 01/01/2000
Nucléaire FLAMANVILLE 1 1330 France 400 01/01/2000
Nucléaire FLAMANVILLE 2 1330 France 400 01/01/2000
Nucléaire GOLFECH 1 1310 France 400 01/01/2000
Nucléaire GOLFECH 2 1310 France 400 01/01/2000
Nucléaire GRAVELINES 1 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire GRAVELINES 2 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire GRAVELINES 3 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire GRAVELINES 4 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire GRAVELINES 5 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire GRAVELINES 6 910 France 400 01/01/2000
Nucléaire NOGENT 1 1310 France 400 01/01/2000
Nucléaire NOGENT 2 1310 France 400 01/01/2000
Nucléaire PALUEL 1 1330 France 400 01/01/2000
Nucléaire PALUEL 2 1330 France 400 01/01/2000
Nucléaire PALUEL 3 1330 France 400 01/01/2000
Nucléaire PALUEL 4 1330 France 400 01/01/2000
Nucléaire PENLY 1 1330 France 400 01/01/2000
Nucléaire PENLY 2 1330 France 400 01/01/2000
Nucléaire ST ALBAN 1 1335 France 400 01/01/2000
Nucléaire ST ALBAN 2 1335 France 400 01/01/2000
Nucléaire ST LAURENT 1 915 France 400 01/01/2000
Nucléaire ST LAURENT 2 915 France 400 01/01/2000
Nucléaire TRICASTIN 1 915 France 225 01/01/2000
Nucléaire TRICASTIN 2 915 France 225 01/01/2000
Nucléaire TRICASTIN 3 915 France 225 01/01/2000
Nucléaire TRICASTIN 4 915 France 225 01/01/2000
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition | ni en cas de prévisions qui se révèleraient imprécises.